## Főösszesítő
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.2 Akadályoztatási költség | 0% | 0 | 0
1.3 Építés közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 Árkockázati fedezet vetítési alap |  | 0 | 0
2.2 Árkockázati fedezet | 0% | 0 | 0
2.3 Anyagigazgatási költség vetítési alap |  | 0 | 0
2.4 Anyagigazgatási költség | 0% | 0 | 0
2.5 Fedezet vetítési alap |  | 0 | 0
2.6 Fedezet | 0% | 0 | 0
3.1 Tartalékkeret vetítési alap |  | 0
3.2 Tartalékkeret | 0% | 0
3.5 Költségtérítések (19-es munkanem)
4.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
4.2 ÁFA | 27% | 0
5 A munka ára (HUF) |  | 0

## Munkanem összesítő
Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
33 | Falazás és egyéb kőműves munkák | 0 | 0
44 | 44 Asztalosszerkezetek elhelyezése | 0 | 0
71 | 71 Elektromos energia ellátás, világítás | 0 | 0
81 | Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
82 | Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
| Összesen (HUF) | 0 | 0

## 33.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 33-063-1.1.3 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, többlet minden további 1/2 tégla vastagságért | 1 | db | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 330630094715
2 | 33-063-1.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között | 1 | db | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 330630094703
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 44.
44 Asztalosszerkezetek elhelyezése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-027-2.1-0461129 | Táblák felszerelése, -funkciójelző táblák nagyított betűvel, és braille írással | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 44-027-2.2-0461161 | Táblák felszerelése, -kültéri tájékoztató és irányjelző tábla bejáratnál; nagyított betűvel, és braille írással | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 71
71 Elektromos energia ellátás, világítás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-005-1.1.1.1-0411121 | A WC melletti falfelületen, a WC tengelyétől kb. 40 cm-es távolságra 2 db vészjelző gomb elhelyezése szükséges 30 illetve 90 cm magasságban, jól látható és könnyen elérhető módon. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 81.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 81-002-3.2.1.2.6-0130975 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 100, PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x500 mm, KAEM110/0.5M | 5 | m | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810023214172
2 | 81-002-3.2.1.2.3-0130983 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50, PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x1000 mm, KAEM050/1M | 5 | m | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810022115221
3 | 81-002-3.2.3.2.3-0231013 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 50, PIPELIFE PVC-U lefolyó ívidom 50 mm 45°, KAB050X45P | 1 | db | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810020872531
4 | 81-002-3.2.3.2.3-0231023 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 50, PIPELIFE PVC-U lefolyó ívidom 50 mm 87°, KAB050X87P | 2 | db | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810020872543
5 | 81-002-3.2.3.2.6-0231026 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 100, PIPELIFE PVC-U lefolyó ívidom 100 mm 87°, KAB110X87P | 1 | db | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810020872676
6 | 81-002-3.2.3.3.6-0231053 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, háromcsatlakozású csőidom DN 100, PIPELIFE PVC-U lefolyó ágidom 110 mm/50 mm x 45°, KAEA110/050X45P | 1 | db | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810020872945
7 | 81-001-1.3.2.1.1.1.2-0370002 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 15, PIPELIFE RADOPRESS PEX-AL-PEX cső 18x2 mm/200m, RP18x2-200 | 30 | m | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810013193246
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 82.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 82-000-3.2 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók | 1 | db | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820000923095
2 | 82-000-3.5 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, vizelde tartozékokkal | 1 | db | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820000923122
3 | 82-009-5.1-0112781 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett), BÁZIS porcelán mosdó 60 cm, 3 csaplyukkal, fúrt, 4191 60 01, fehér | 1 | db | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820090969150
4 | 82-009-19.5.1-0318198 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, fali mosogató csaptelep, MOFÉM Treff kétfogantyús falraszerelhető mosogatócsaptelep, kr. kód: 142-0010-30 | 1 | db | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820090981076
5 | 82-009-31.2-0110915 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez, MOFÉM búraszifon leeresztőszeleppel, krómozott, Kód: 165-0027-00 | 1 | db | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820090987401
6 | 82-009-5.1-0120202 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, -speciális, elöl homorú, esetleg karral dönthető mosdó, leforrázódás elleni védelemmel ellátott, karos vagy infrás | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | csapteleppel, térdszabad kialakítású szifonnal, használati szint magassága: 85-90 cm, alatta min.70 cm hely, tartószerkezet terhelése 4 kN |  |  |  | 0 | 0
7 | 82-009-11.1.3.2-0120213 | WC csésze elhelyezése és bekötése, porcelánból, fali WC csésze, 40x70-75 cm konzolos WC csésze, ülőke magasság: 46-48 cm 4 KN terhelésre méretezett tartószerkezettel | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-009-32-0120235 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése WC papírtartó a kapaszkodóhoz, késztermék, pl. NORMBAU NYLON LINE család 0448 410 | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-009-32-0181169 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése Fix kapaszkodó függőleges kapaszkodószárral 800 mm, átmérő: 4 cm, szerelési tengelymagasság: 75 cm | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tartószerkezet terhelése 2 kN |  |  |  | 0 | 0
10 | 82-009-32-0181182 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése Felhajtható kapaszkodó, 800 mm, átmérő: 4 cm, szerelési tengelymagasság: 75 cm tartószerkezet terhelése | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 kN |  |  |  | 0 | 0
11 | 82-016-1.1.9-0371121 | Piperetárgyak elhelyezése WC-kefe tartóval pl. NORMBAU NYLON LINE család 0925 400 cikkszámú eleme | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 82-016-1.2.1-0220001 | Piperetárgyak elhelyezése; dönthető tükör elhelyezése, kb 50x100 cm | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 82-016-2.1-0221001 | Szappanadagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben pl.: TORK S-1 fém, fehér színű folyékonyszappan adagoló, Rendelési szám: B&K 252040 | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 82-016-3.1-0221015 | Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben Kéztörlőpapír adagoló, hajtogatott papírhoz, pl. TORK H2 rendszerű | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 82-016-4.1-0371102 | Hulladékgyűjtő elhelyezése; falra szerelt kivitelben nyitott tetejű vagy billenő tetejű hulladékgyűjtő - NORMBAU 0924 480 cikkszámú eleme - (pedálos nem lehet!) elhelyezése | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0