## Árazatlan költsévetés
| KW | 4 | kwh
| Árazatlan költségvetés Tiszaroff Polg. Hiv. Intézménye 5.94 kW napelemes rendszer | Mennyiség | Mértékegység | Anyagdíj egységár (nettó) | Összes anyagdíj (nettó) | Összes anyagdíj (bruttó) | Munkadíj egységár (nettó) | Összes munkadíj (nettó) | Összes munkadíj (bruttó)
Napelemes modul beszerzése és létesítése
2204000003 | Napelem modul polykristályos 260Wp | 22 | db
| Szolár csatlakozó | 22 | db
| Napelemes modul beszerzése és létesítése munkadíj | 1 | klt.
Tartószerkezet
6700100026 | Alumínium sín | 44 | m | [6 empty] | 8
6700300041 | Köztes és végleszorító | 48 | db | [6 empty] | 4
6900300008 | Tetőszerelő szett | 1 | szet | [6 empty] | 12
db
db
db
db
db
db
db
| Tartószerkezet beszerzése és létesítése munkadíj | 1 | klt. | [6 empty] | 11000
DC kábelezés és védelem
7000200011 | Solar-kábel FlexiSun 1x4 mm2 PV-1F | 95 | m | [6 empty] | 10
7200100044 | MC-csatlakozó | 2 | db | [6 empty] | 1
| Sztingvédelem, szakaszolható biztosítóaljzat | 1 | db | [6 empty] | 1
| Túlfeszültségvédelem és leválasztó kapcsoló | 1 | db | [6 empty] | 1
| Csavarok, kötegelők, szerelvények, kábeltálcák | 1 | szet | [6 empty] | 1
| DC kábelezés és védelem munkadíj | 1 | klt. | [6 empty] | 5000
Inverter
3000200116 | FRONIUS SYMO 6.0-3-M | 1 | db | [6 empty] | 40000
db
| Inverter munkadíj | 1 | klt. | [6 empty] | 2999
AC kábelezés és védelem
| AC kábel kábelvég kialakítással, saruval, érvéghüvellyel | 10 | m | [6 empty] | 8
| AC kábeltálca és kábelfedél | 4 | db | [6 empty] | 2
| Védőcső, kábeltartó szerkezet kábelek mechanikai védelmére | 10 | m | [6 empty] | 2
| Maradékáram védelem, kombinált áramvédő kapcsoló | 1 | db | [6 empty] | 1
| Túláramvédelem, kismegszakító | 1 | db | [6 empty] | 2
| AC EPH kábel | 30 | m | [6 empty] | 8
| AC kábelezés és védelem munkadíj | 1 | klt. | [6 empty] | 4200
| Elosztószekrény | 1 | db | [6 empty] | 8000 | 5000
Tervek és jegyzőkönyvel
| Elektromos kiviteli tervek, egyvonalas rajzok, áramszolg. ügyint. | 1 | db | [7 empty] | 3900
| Csatlakozási dokumentáció | 1 | db | [6 empty] | 12230 | 12230
| Villmávédelmi és érintésvédelmi mérés, jegyzőkönyv | 1 | db | [7 empty] | 3900
| Kivitelezés egyéb költsége | [8 empty] | 7000
| Munkavédelem, daru, kiszállás, kiszállítás, egyéb építés bontás | 1 | db
Összesítő
| Összes anyagdíj (nettó) | [7 empty] | 0
| Összes munkadíj (nettó) | [7 empty] | 0
| Összes anyagdíj + Összes munkadíj (nettó) | [7 empty] | 0
| Összes anyagdíj + Összes munkadíj (bruttó) | [7 empty] | 0
Összes anyagdíj (nettó)
Összes munkadíj (nettó)
Összes anyagdíj + Összes munkadíj (nettó)
Összes anyagdíj + Összes munkadíj (bruttó)

## Munka1
1 kWp számoló tábla | Mennyiség | Mértékegység | Anyagdíj egységár (nettó) | Összes anyagdíj (nettó) | Összes anyagdíj (bruttó) | Munkadíj egységár (nettó) | Összes munkadíj (nettó) | Összes munkadíj (bruttó)
Napelemes modul beszerzése és létesítése
Napelem modul PolySol 250 VM | 4 | db | 70000 | 280000 | 355600
Szolár csatlakozó | 4 | db | 1100 | 4400 | 5588
Napelemes modul beszerzése és létesítése munkadíj |  | klt. |  |  |  | 2400 | 9600 | 12192
Tartószerkezet beszerzése
Tetőkampó-Standard S+ | 8 | db | 2712 | 21696 | 27554
Összekötő elem, tetőkampó-sín közé DH-profil M10 | 8 | db | 466 | 3728 | 4735
Sínvég lezáró műag.kupak | 4 | db | 154 | 616 | 782
Sín összekötő (2 sín toldása) | 4 | db | 585 | 2340 | 2972
Köztes leszorító 30-50 mm | 6 | db | 887 | 5322 | 6759
Végleszorító 45 mm | 4 | db | 855 | 3420 | 4343
Alu.tartósín TF50/5200 mm | 8 | fm | 4412 | 35296 | 44826
Tetőkampót a szarufához csavarozni | 12 | db | 328 | 3936 | 4999
|  | db |  | 0 | 0
|  | db |  | 0 | 0
|  | db |  | 0 | 0
|  | db |  | 0 | 0
|  | db |  | 0 | 0
|  | db |  | 0 | 0
|  | db |  | 0 | 0
|  | db |  |  |  | 11000 | 11000 | 13970
DC kábelezés és védelem
Solar-kábel FlexiSun 1x4 mm2 PV-1F | 10 | m | 555 | 5550 | 7049
MC-csatlakozó-dugó PV-KST 4/6I | 1 | db | 475 | 475 | 603
MC-csatlakozó-aljzat PV-KBT 4/6I | 1 | db | 455 | 455 | 578
Kábelrögzítő kötegelő | 15 | db | 180 | 2700 | 3429
Sztingvédelem, szakaszolható biztosítóaljzat | 1 | db | 4250 | 4250 | 5398
Túlfeszültségvédelem | 1 | db | 16877 | 16877 | 21434
Leválasztókapcsoló | 1 | db | 28884 | 28884 | 36683
DC kábelezés és védelem munkadíj | 1 | klt. |  | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 6350
Inverter
INV | 1 | db | 40000 | 40000 | 50800
|  | db |  | 0 | 0
Inverter munkadíj |  | klt. |  |  |  | 2999 | 2999 | 3809
AC kábelezés és védelem
AC kábel | 8 | m | 1555 | 12440 | 15799
Kábelvég kialakítása kábelsaruval és érvéghüvellyel | 2 | db | 7277 | 14554 | 18484
Védőcső, kábeltartó szerkezet kábelek mechanikai védelmére | 2 | m | 1333 | 2666 | 3386
AC kábeltálca | 2 | m | 3877 | 7754 | 9848
AC kábelfedél | 2 | m | 2719 | 5438 | 6906
Maradékáram védelem, kombinált áramvédő kapcsoló | 1 | db | 5913 | 5913 | 7510
Túláramvédelem, kismegszakító | 2 | db | 6876 | 13752 | 17465
AC EPH kábel | 8 | m | 1624 | 12992 | 16500
AC kábelezés és védelem munkadíj |  | klt. |  |  |  | 4200 | 4200 | 5334
Elosztószekrény | 1 | db | 8000 | 8000 | 10160 | 5000 | 5000 | 6350
Építészeti átalakítások
Faláttörések | 1 | db | 2687 | 2687 | 3412 | 900 | 900 | 1143
Villámvédelem
Villámvédelmi rendszer felülvizsgálata | 1 | db |  |  |  | 3900 | 3900 | 4953
Villámvédelmi rendszer módosítása | 1 | db | 12230 | 12230 | 15532 | 12230 | 12230 | 15532
Villmávédelmi jegyzőkönyv | 1 | db |  |  |  | 3900 | 3900 | 4953
Elektromos kiviteli tervek
Csatlakozási dokumentáció | 1 | db |  |  |  | 10000 | 10000 | 12700
Elektromos kiviteli tervek | 1 | db |  |  |  | 10000 | 10000 | 12700
Érintés védelmi jegyzőkönyv | 1 | db |  |  |  | 3900 | 3900 | 4953
Hálózatra kötés beüzemelés | 1 | db |  |  |  | 1000 | 1000 | 1270
Mérőóra átprogramozása | 1 | db |  |  |  | 1000 | 1000 | 1270
Munkavédelem, daru, kiszállás | 1 | db |  |  |  | 7000 | 7000 | 8890
Összesítő
Összes anyagdíj (nettó) | [7 empty] | 558371
Összes munkadíj (nettó) | [7 empty] | 91629
Összes anyagdíj + Összes munkadíj (nettó) | [7 empty] | 650000
Összes anyagdíj + Összes munkadíj (bruttó) | [7 empty] | 825500