## Főösszesítő
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.2 Akadályoztatási költség | 0% | 0 | 0
1.3 Építés közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 Árkockázati fedezet vetítési alap |  | 0 | 0
2.2 Árkockázati fedezet | 0% | 0 | 0
2.3 Anyagigazgatási költség vetítési alap |  | 0 | 0
2.4 Anyagigazgatási költség | 0% | 0 | 0
2.5 Fedezet vetítési alap |  | 0 | 0
2.6 Fedezet | 0% | 0 | 0
3.1 Tartalékkeret vetítési alap |  | 0
3.2 Tartalékkeret | 0% | 0
3.5 Költségtérítések (19-es munkanem)
4.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
4.2 ÁFA | 27% | 0
5 A munka ára (HUF) |  | 0

## Munkanem összesítő
Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
33 | Falazás és egyéb kőműves munkák | 0 | 0
36 | Vakolás és rabicolás | 0 | 0
47 | Felületképzés | 0 | 0
75 | Megújuló energiahasznosító berendezések | 0 | 0
81 | Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
82 | Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
| Összesen (HUF) | 0 | 0

## 33.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 33-063-1.1.3 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, többlet minden további 1/2 tégla vastagságért | 2 | db | 0.54 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 330630094715
2 | 33-063-1.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között | 2 | db | 0.76 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 330630094703
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 36.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 36-090-1.1.1-0550030 | Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt, Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel Fűtőtestek mögötti falfelület szükség szerinti javítása | 13 | db | 1.69 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 47.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 47-011-91.1.1-0156501 | Műanyag-diszperziós festékrendszer felhordása új vagy régi lekapart, lemosott, vakolaton, tagolatlan sima felületen, Multifund matt, mosásálló beltéri festék, fehér, Multidecor díszítő festékkel Fűtőtestek mögötti falfelület | 13 | db | 0.83 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 75.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 75-111-1.3.2.3-0275215 | Levegő-víz hőszivattyúk osztott rendszerű (kültéri + beltéri), 7℃/35℃ hőmérséklet tartománynál, fűtésre-hűtésre és HMV-ellátásra, 10-20 kW teljesítmény között. | 1 | db | 4.4 |  |  | 0 | 0
1 db Belaria 16 SRM hőszivattyú (V1)
1 db A4P kiegészítő panel
1 db Rezgéscsillapító klt. Belaria®S/SR/SH (4 db)
1 db Védőrács kültéri egységhez
1 db Védőfedél kültéri egységhez (Belaria SRM, compact SRM 11-16) V1
2 db Mágneses iszapleválasztó
1 db AQA Therm HES vízkezelő állomás, sótalanvizes és lágyvizes utántöltéshez (810423)
1 db HRC-L lágyvizes patron (812524)
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 81.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 81-000-1.1.1 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig | 40 | m | 0.25 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810000834682
2 | 81-004-1.5.1.1.1.1.1-0337390 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 12, GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d15x1,2, Cikkszám: 29252 | 20 | m | 0.18 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810041701391
3 | 81-004-1.5.1.1.1.1.4-0337393 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 25, GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d28x1,5, Cikkszám: 29255 | 20 | m | 0.28 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810041701425
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 82.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 82-000-1.2.1 | Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig | 20 | db | 0.44 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820000922943
2 | 82-016-12.1 | Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 23.260 W teljesítményig | 1 | db | 25.5 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820161025510
3 | 82-016-13.1 | Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 23.260 W teljesítményig | 1 | db | 15.4 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820161025563
4 | 82-000-4.11.1.1 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak acéllemez radiátor, 10 tagig Fűtőtest leszerelése, és visszaszerelése | 4 | db | 4 |  |  | 0 | 0
5 | 82-000-4.11.1.3 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak acéllemez radiátor, 10 tag felett Fűtőtest leszerelése, és visszaszerelése | 9 | db | 6 |  |  | 0 | 0
6 | 82-001-7.3.8-0117038 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény, GIACOMINI biztonsági szelep, 2,5 bar lefúvási nyomásra, R140, 3/4" | 1 | db | 0.56 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820012136550
7 | 82-001-16.2.5-0113212 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett, Danfoss sarok kivitelű termosztatikus szeleptest, előbeálítással, 013G0013, RA-N 1/2" | 16 | db | 0.51 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010943716
8 | 82-001-16.2.3-0113282 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep, Danfoss egyenes kivitelű visszatérő csavarzat, beszabályozási, elzárási, ürítés funkcióval, 003L0144, RLV 1/2" | 16 | db | 0.51 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010943263
9 | 82-001-17.1.1-0113257 | Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, KLAPP csatlakozóval rögzítve, Danfoss termosztatikus fej beépített érzékelővel, rongálás ellen védett, 013G2920, RA 2920, 5-26℃ | 12 | db | 0.02 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010945503
10 | 82-005-16.2-0120121 | Manométer elhelyezése, lemezházas, Manométer lemezházas, M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal PM 1012 típus, átmérő 100 mm Méréshatár: 0-0.6;0-1.0;0-1.6;0-2.5 bar | 4 | db | 0.12 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820050959796
11 | 82-005-17.1.1-0212206 | Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, kicsi, Védőszerelvényes ipari hőmérő, MSZ 11210/2-72 kis egyenes hőmérő 0 C-tól 160 C 63 mm benyúlással | 4 | db | 1.08 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820050959864
12 | 82-002-5.1.1.2-0324303 | Impulzusadó térfogatáram-mérő (hőmennyiségmérő) elhelyezése, hőérzékelők beépítésével, hitelesítéssel, menetes kötéssel, egysugaras, DN 20, SIEMENS UH50-2.5, ultrahangos hőmennyiségmérő, fűtés-, hűtés-, vagy fűtés/hűtés mérésére, Qn=2,5m3/h, 1" menetes, Csz.:UH50-2.5 | 1 | db | 0.85 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820022575913
13 | 82-012-3.2.1.4-0425757 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 700 mm, fűtőtelj. (90/70/20°C): 1646 W | 1 | db | 1.97 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820120998111
14 | 82-012-3.2.1.4-0425760 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1000 mm, fűtőtelj. (90/70/20°C): 2351 W | 3 | db | 1.97 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820120998140
15 | 82-012-3.2.1.4-0425762 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1200 mm, fűtőtelj. (90/70/20°C): 2821 W | 1 | db | 1.97 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820120998164
16 | 82-001-7.3.2-0115144 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, OVENTROP Optibal golyoscsap, műa.fogantyúval, PN16, DN20, 3/4", kb., (-10...+100)°C, men.-hollandis toldattal, nikkelezett sr szelepházzal, 1075706 | 4 | db | 0.56 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820012364506
17 | 82-001-7.3.3-0115763 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó, OVENTROP szennyfogó szűrő, PN25, DN20, 3/4" bm., kvs=7.80, szitasűrűség 600 υm, (-10...+150)°C, vörösöntvény szerelvényházzal, 1120006 | 1 | db | 0.56 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010935025
18 | 82-001-7.3.1-0115543 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, DN20, G 3/4" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=6,00, vörösöntvény szelepházzal, 1072006 | 1 | db | 0.56 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010934272
19 | 82-012-3.2.1.4-0425759 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 900 mm, fűtőtelj. (90/70/20°C): 2116 W | 2 | db | 1.97 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820120998135
20 | 82-012-3.2.1.4-0425754 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 400 mm, fűtőtelj. (90/70/20°C): 940 W | 2 | db | 1.97 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820120998084
21 | 82-012-3.2.1.4-0425761 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1100 mm, fűtőtelj. (90/70/20°C): 2586 W | 1 | db | 1.97 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820120998152
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0